-   Wzór kosztorysu  -

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

ul. Cieszyńska 2
30-015 Kraków

Stawka r-g: …….. zł

Narzuty: Koszty	pośrednie	……………………..

Zysk	………………………..

VAT	…….%

Wartość kosztorysu netto: VAT

Wartość kosztorysu brutto:

Słownie: ……………………………………………………………………….. zł

Kosztorys

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Wyliczona wart. jedn. | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ul. Cieszyńska 2 - instalacje wod.-kan., c.o., klimatyzacja w pomieszczeniach na parterze budynku 30-015 Kraków |  |  |  |  |
| 1 | Element | Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Jednostka zenetrzna klimatyzatora Gree multi 5x2,5 | szt | 1 |  |  |
| 1.2 |  | Jednostka wewnetrzna naścienne moc chłodnicza 2,5 kW R = 1,000 M = 1,000 S = 0,000 | szt | 5 |  |  |
| 1.3 |  | Rurociągi miedziane do klimatyzacji - Komplet rur miedzianych z nakrętkami w otulinie średnica 1/4” + 3/8” - rurociąg wciągany do przewodu kominowego | m |  |  |  |
| 1.4 |  | Wykonanie instalacji skroplin | KPL |  |  |  |
| Podsumowanie elementu | Razem |
| Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk Razem Jednostka zewnętrzna VAT Wartość elementu brutto |  |
| 2 | Element | c.o. |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi'15-20'mm | szt |  |  |  |
| 2.2 |  | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły | m |  |  |  |
| 2.3 |  | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 15'mm | m |  |  |  |
| 2.4 |  | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4 x 1 cegły | m |  |  |  |
| 2.5 |  | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15'cm | m |  |  |  |
| 2.6 |  | Malowanie pasów o szerokości do 20'cm, 2-krotne | m |  |  |  |
| 2.7 |  | Grzejnik stalowy, 2-płytowy 600x1350 | kpl | 2 |  |  |
| 2.8 |  | Grzejnik stalowy, 2-płytowy 300x1050 na stojakach | kpl | 4 |  |  |
| 2.9 |  | Grzejnik stalowy, 2-płytowy 600x950 | kpl | 1 |  |  |
| 2.10 |  | Zawory grzejnikowe, Dn'15'mm - powrotny | szt | 7 |  |  |
| 2.11 |  | Zawory grzejnikowe, Dn'15'mm - z głowicą termostatyczną | szt | 7 |  |  |
| Podsumowanie elementu | Razem |
| Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk Razem c.o. VAT Wartość elementu brutto |  |
| 3 | Element | wod-kan |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi'15-20'mm | szt | 4 |  |  |
| 3.2 |  | Wstawienie odcinka rury stalowej ocynkowanej, Fi'15-20'mm | m | 8 |  |  |
| 3.3 |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15'mm | szt | 4 |  |  |
| 3.4 |  | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn'15'mm | szt | 4 |  |  |
| 3.5 |  | Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi'50'mm | szt | 2 |  |  |
| 3.6 |  | Wstawienie odcinka rury z rur PCW Fl'50'mm - anal. | m | 4 |  |  |
| 3.7 |  | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50'mm | podejście | 2 |  |  |
| 3.8 |  | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły | m |  |  |  |
| 3.9 |  | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4 x 1 cegły | m |  |  |  |
| 3.10 |  | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15'cm | m |  |  |  |
| 3.11 |  | Malowanie pasów o szerokości do 20'cm, 2-krotne | m |  |  |  |

| Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Wyliczona wart. jedn. | Wartość z narzutami |
| --- | --- |
| Podsumowanie elementu | Razem |
| Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk Razem wod-kan VAT Wartość elementu brutto |  |
| Podsumowanie kosztorysu | Razem |
| Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk Razem Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ul. Cieszyńska 2 30-015 Kraków netto VAT 23,00% Wartość kosztorysu brutto |  |

Tabela elementów scalonych

| Nr | Nazwa | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- |
|  | Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ul. Cieszyńska 2 30-015 Kraków Koszty pośrednie: ……………………….. Zysk: …………………………………. VAT: 23,00% |
| 1 | Jednostka zewnętrzna |  |
| 2 | c.o. |  |
| 3 | wod-kan |  |
|  | Suma elementów kosztorysu |  |
|  | Razem Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ul. Cieszyńska 2 30-015 Kraków netto VAT 23,00% Wartość kosztorysu brutto |  |

# Text boxes

…………. zł ………… zł …………. zł